104.7.09總務處

國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施

本應變措施內容：

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施工作流程圖………………2

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施階段分工表………………3

- 國立臺北藝術大學總務處颱風應變緊急聯絡資訊…………………5

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施分工圖表…………………6

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變校區環境巡查表(1)…………10

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變公共區域門窗巡查表(2)……11

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變校園建物廢水泵巡檢表(3) …12

- 國立臺北藝術大學校區邊坡防颱應變巡查表(4)………………… 13

- 國立臺北藝術大學總務處防颱應變物資明細表………………… 14

- 國立臺北藝術大學總務處風災損統計表…………………………15

國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施工作流程圖：

| 權責單位 | 作 業 流 程 | 使用表單 |
| --- | --- | --- |
| 1.事務組 2.保管組 4.營繕組 5.文書組 總務長室 事務組駐警隊 事務組 營繕組 文書組 保管組 事務組駐警隊 事務組 文書組 保管組 營繕組 總務長室 |  | 防颱應變校區環境巡查表(1)。 防颱應變校區公共區域門窗巡查表(2)。 防颱應變校園建物廢水泵巡檢表(3)。 防颱應變校區環境巡查表(1)。 總務處應變緊急應變聯絡人名冊。 校區邊坡防颱應變巡查表(4)。 防颱應變校區環境巡查表。 |

國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施分工表

颱風名稱：                                日期：   年   月   日

| 階段時程 | 依據事由 | 配合措施 | 承辦單位 負責人 | 執行檢核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 氣象局發布海上颱風警報 | 一、確認電信設備（緊急電話、火災警報連線系統）功能正常。 二、確認公務車輛停放處所安全。 三、全校區水溝及沉砂池大排檢查(巡檢表1)。 四、各建築物露台排水孔檢查。 五、各建築物頂樓安全門關閉檢查。 六、迎風面植栽疏枝及固定檢查。 七、各單位報修之門窗等設施修繕。 八、電話聯絡校區邊坡監測承商，提供校區監測數據。 九、巡視檔案庫房門窗是否緊閉、周圍排水口有無阻塞、室內有無漏水。 十、物資準備：繩索(1)、發電機(1)、抽水機(1)、強力照明燈(2)、沙包(20)等，設置於舊警衛室；發電機(1組)、抽水機(1組)及照明燈(2支)，放置於水電室；鏈鋸(1)於橋下。 十一、藝大會館及學人會館住宿人員安全通知。 | 事務組 保管組 營繕組 文書組 事務組、保管組、營繕組 保管組 |  |
| 第二階段 | 氣象局發布陸上颱風警報 | 一、視颱風危害等級需要，配合校安中心，調度本處人力支援緊急應變，必要時本處成立應變小組支援。 二、行政大樓防水柵欄就定位。 三、巡檢各建築物門窗、頂樓防火門及大門是否關閉(巡檢表2)。 四、準備颱風警戒期間留守人員物資。 五、各棟建築物廢水泵巡檢（巡檢表3） 六、巡視檔案庫房門窗是否已關閉、周圍排水口有無阻塞、室內有無漏水。 七、校園超商及委外餐廳供餐協調。 八、藝術品、場租設備固定及校內旗幟、懸掛物等拆除提示。 | 總務長室 事務組 (駐衛警) 事務組 營繕組 文書組 保管組 |  |
| 第三階段 | 颱風侵襲直接影響校園安全 (或已停止上班上課) | 一、災害影響師生安全或造成重大財產損失時，應即作緊急應變之處理，並按層級陳報。 二、如尚無危害師生生命及財產安全，於上午10點及下午4點定時按層級回報。 三、校區景觀及環境巡查，有影響安全及進出之虞時，督導景觀廠商留守人員進行清理。 | 事務組 (駐衛警) 事務組 (駐衛警) |  |
| 第四階段 | 颱風警報解除校園復原 | 一、配合校園環璄復原需求，管制校外車輛進入校園。 二、全校電信系統、飲水機及公共區域攝影機等功能確認。 三、檢視庫房內是否積(漏)水、庫房門戶是否完善、溫濕度計、通訊、照明設備、空調系統等設施是否正常運作。 四、校園樹木與環境災損情形巡查並規劃清理及復原工作(巡檢表1)。 五、超商及委外餐廳營業確認。 六、全校區水溝、沉砂池大排及各建築物露台排水孔暢通檢查。 七、校園邊坡巡檢(巡檢表4)並彙整校園安全監測專業廠商之監測報告(依契約所定之標準)。 八、校區給排水及電力設備功能巡檢及復歸，以及各建築物受損狀況或滲漏水之修繕。 九、與校區邊坡監測承商確認颱風前後監測數據之變化。 十、由權責單位就所處理之災害提報復原情形，由總務處彙整陳報總務長。 | 事務組 事務組 文書組 保管組 保管組 營繕組 營繕組 營繕組 營繕組 總務長室 |  |

國立臺北藝術大學總務處颱風應變緊急聯絡資訊

聯絡電話：

02-28961000轉1110

02-28961000轉1562

國立臺北藝術大學總務處防颱應變措施分工圖表

第一階段：氣象局發布海上颱風警報

1.確認電信設備（緊急電話、火災警報連線系統）功能正常。

2.確認公務車輛停放處所安全。

1.全校區水溝及沉砂池大排檢查(巡檢表1)。

2.各建築物露台排水孔檢查。

3.各建築物頂樓安全門關閉檢查。

4.迎風面植栽疏枝及固定檢查。

1.各單位報修之門窗等設施修繕。

2.電話聯絡校區邊坡監測承商，提供校區監測數據。

巡視檔案庫房門窗是否緊閉、周圍排水口有無阻塞、室內有無漏水。

防颱物資準備：

繩索(1)、發電機(1)、抽水機(1)、強力照明燈(2)、沙包(20)等，設置於

舊警衛室；發電機(1組)、抽水機(1組)及照明燈(2支)，放置於水電室；

鏈鋸(1)於橋下。

第二階段：氣象局發布陸上颱風警報

視颱風危害等級需要，配合校安中心，調度本處人力支援緊急應變，必

要時本處成立應變小組支援。

- 行政大樓防水柵欄就定位。

- 巡檢各建築物門窗、頂樓防火門及大門是否關閉(巡檢表2)。

- 準備颱風警戒期間留守人員物資。

各棟建築物廢水泵巡檢（巡檢表3）

巡視檔案庫房門窗是否已關閉、周圍排水口有無阻塞、室內有無漏水。

- 1.校園超商及委外餐廳供餐協調。

- 2.藝術品、場租設備固定及校內旗幟、懸掛物等拆除提醒。

第三階段：颱風侵襲直接影響校園安全(或已停止上班上課)

- 災害影響師生安全或造成重大財產損失時，應即作緊急應變之處理，並按層級陳報。

- 如尚無危害師生生命及財產安全，於上午10點及下午4點定時按層級回報。

3.校區景觀及環境巡查，有影響安全及進出之虞時，督導景觀廠商留守

人員進行清理。

第四階段：颱風警報解除校園環境復原

1.配合校園環璄復原需求，管制校外車輛進入校園。

2.全校電信系統、飲水機及公共區域攝影機等功能確認。

檢視庫房內是否積(漏)水、庫房門戶是否完善、溫濕度計、通訊、照明

設備、空調系統等設施是否正常運作。

- 1.校園樹木與環境災損情形巡查並規劃清理及復原工作(巡檢表1)。

2.超商及委外餐廳營業確認。

3.全校區水溝、沉砂池大排及各建築物露台排水孔暢通檢查與疏通。

1. 校園邊坡巡檢(巡檢表4)並彙整校園安全監測專業廠商之監測報告(                        依契約所定之標準)。

2.校區給排水及電力設備功能巡檢及復歸，以及各建築物受損狀況或滲

漏水之修繕。

3.與校區邊坡監測承商確認颱風前後監測數據之變化。

由權責單位就所處理之災害提報復原情形，由總務處彙整陳報總務長。

國立臺北藝術大學總務處防颱應變校區環境巡查表(1)

颱風名稱：                        巡查日期：   年   月  日  時  分

| 項次 | 巡 檢 項 目 | 颱風前 | 颱風後 | 異 常 狀 況 處 理 情 形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 | 正常 | 異常 |  |  |
| 1 | 929劇場2個沉砂池進水孔大排水溝檢查（第一、四階段） |  |  |  |  |  | 併入第四區檢查 |
| 2 | 汙水處理廠沉砂池進水孔大排水溝檢查（第一、四階段） |  |  |  |  |  | 併入第一區檢查 |
| 3 | 戲舞大樓3個沉砂池進水孔大排水溝檢查（第一、四階段） |  |  |  |  |  | 併入第二區檢查 |
| 4 | 第一區水溝檢查（藝文生態館及鷺鷥草原周邊）（第一、四階段） |  |  |  |  |  | 依本組人力分組實施檢查 |
| 5 | 第二區水溝檢查（藝術大道、陽關大道、美術館、人文廣場及行政大樓周邊）（第一、四階段） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 第三區水溝檢查（荒山、宿舍、運動場、關子嶺周邊）（第一、四階段） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 第四區水溝檢查（美術系、特殊教室、一心路、929運動園區周邊）（第一、四階段） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 各建築露台排水孔是否堵塞 （第一、四階段） |  |  |  |  |  | 預先通報清潔人員自我檢查，保管組重點抽查。 |
| 9 | 各建築露台安全門是否關妥（第一階段） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 迎風面之陽關大道、藝術大道、藝大咖啡及荒山路兩旁喬木是否需修剪或立柱保護，以減少折斷或傾倒之機率。（第一階段） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 設備確認：鏈鋸 廠商協助設備：高枝鏈鋸、鏈鋸、怪手、鏟裝機、小貨車、抽水馬達2個、發電機1個、堆高機（第二階段） |  |  |  |  |  | 存放位置：橋下 |
| 12 | 超商及委外餐廳供餐服務協調與確認（第二、四階段） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 藝術品、場租設備固定及校內旗幟、懸掛物等拆除提示。（第二階段） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 全校區植栽復原檢查（中颱以下24小時內、強颱48小時內）（第四階段） |  |  |  |  |  | 緊急處理請通知廠商： 0936192075黃老闆 |
| 15 | 全校區清潔復原檢查（中颱以下24小時內、強颱48小時內，主要道路須於颱風過後開始上班日上午8時前完成清理工作。）（第四階段） |  |  |  |  |  |  |

巡檢人員：                組長：                總務長：

國立臺北藝術大學總務處防颱應變公共區域門窗巡查表(2)

颱風名稱：                      巡查日期：   年   月  日  時  分

| 項目 | 區 域 | 巡檢結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 | 異常處置 |
| 各建築物門窗、頂樓防火門及大門是否確實關閉 | 第一區 | 藝文生態館 |  |  | □逕行關閉 □通知該大樓負責人員協助關閉 □其他 |
|  | 第二區 | 戲舞大樓、音一館、音二館、戲劇系館、戲劇舞蹈廳、舞蹈系館、學生活動中心。 |  |  | □逕行關閉 □通知該大樓負責人員協助關閉 □其他 |
|  | 第三區 | 行政大樓、學生餐廳、超商、宿舍。 |  |  | □逕行關閉 □通知該大樓負責人員協助關閉 □其他 |
|  | 第四區 | 教學大樓、研究大樓、美術系館、美術館、圖書館、特殊教室。 |  |  | □逕行關閉 □通知該大樓負責人員協助關閉 □其他 |
| 巡檢人 | 駐警隊長 | 事務組長 | 總務長 |

國立臺北藝術大學總務處防颱應變校園建物廢水泵巡檢表(3)

颱風名稱：                     巡查日期：   年   月  日  時  分

| 項次 | 巡檢項目 | 巡檢結果 | 異常情形說明 | 建議處理措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |  |  |
| 1 | 戲舞大樓 |  |  |  |  |  |
| 2 | 音樂二館 |  |  |  |  |  |
| 3 | 音樂廳 |  |  |  |  |  |
| 4 | 展演中心 |  |  |  |  |  |
| 5 | 活動中心 |  |  |  |  |  |
| 6 | 研究大樓 |  |  |  |  |  |
| 7 | 行政大樓 |  |  |  |  |  |
| 8 | 圖書館 |  |  |  |  |  |
| 9 | 體泳館 |  |  |  |  |  |

巡檢人：                   組長：                  總務長：

國立臺北藝術大學校區邊坡防颱應變巡查表(4)

颱風名稱：                   巡查日期：   年   月  日  時  分

| 項次 | 巡檢項目 | 巡檢結果 | 異常情形說明 | 建議處理措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |  |  |
| 1 | 污水處理場及南側邊坡 |  |  |  |  |  |
| 2 | 展演中心及舞蹈系館後方邊坡 |  |  |  |  |  |
| 3 | 美術館及人文廣場邊坡 |  |  |  |  |  |
| 4 | 美術系特殊教室及一心路邊坡 |  |  |  |  |  |
| 5 | 929劇場及體泳館邊坡 |  |  |  |  |  |
| 6 | 運動場旁邊坡 |  |  |  |  |  |
| 7 | 荒山劇場及觀海平台周邊 |  |  |  |  |  |
| 8 | 學生宿舍後方邊坡 |  |  |  |  |  |
| 9 | 藝文生態館周邊 |  |  |  |  |  |

巡檢人：               組長：                     總務長：

國立臺北藝術大學總務處防颱應變物資明細表

| 物資項目 | 數量 | 存放處 | 物資管理人 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 繩索 | 1綑 | 舊警衛室 | 巫隊長 | 供緊急救災時調度使用 |
| 沙包 | 20個 | 舊警衛室 | 巫隊長 |  |
| 發電機 | 2 | 行政大樓庫房*1 水電室*1 | 巫隊長 |  |
| 抽水機 | 2 | 行政大樓庫房*1 水電室*1 | 巫隊長 |  |
| 強力照明燈 | 4 | 行政大樓庫房*2 水電室*1 | 巫隊長 |  |
| 鏈鋸 | 1 | 橋下 | 鄭序華 |  |
| 高枝鏈鋸 | 1 | 橋下 | 外包廠商 | 外包廠商可供調度支援設備 |
| 鏈鋸 | 1 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 怪手 | 1 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 鏟裝機 | 1 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 小貨車 | 2 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 抽水馬達 | 2 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 發電機 | 1 | 橋下 | 外包廠商 |  |
| 堆高機 | 1 | 橋下 | 外包廠商 |  |

國立臺北藝術大學總務處風災損統計表

提報單位：

| 受損項目 | 數量／範圍（面積） | 應變處理措施 | 預計完成時間 | 辦理說明 | 所需經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小計 |  |  |  |  |  |

承辦人：                           組長：                      總務長：

# Text boxes

結束

第四階段：

颱風警報解除校園重建時

第二階段：

氣象局發佈陸上颱風警報

第三階段：

颱風侵襲直接影響校園安全時

第一階段：

氣象局發佈海上

颱風警報

總務處事務組

總務處保管組

總務處營繕組

總務處文書組

總務處事務組、營繕組、保管組

總務處

總務處事務組

總務處營繕組

總務處文書組

總務處保管組

事務組駐警隊

總務處事務組

總務處文書組

總務處保管組

總務處營繕組

總務處